## город Кимры на 2024 год
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в индивидуальных жилых домах г. Кимры на 2024 год.
Адрес | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке: |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[6 empty] | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
АПРЕЛЬ
Кимры, 40 лет Октября | 01.04.24-05.04.24 | 56 | 55 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Б.Садовая | 01.04.24-05.04.24 | 52 | 52 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Безымянный пр. | 01.04.24-05.04.24 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Береговая | 01.04.24-05.04.24 | 18 | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Берёзовая | 01.04.24-05.04.24 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бестужевский пер. | 01.04.24-05.04.24 | 16 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Борковская | 08.04.24-12.04.24 | 27 | 27 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Борковский переулок | 08.04.24-12.04.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Борковское шоссе | 08.04.24-12.04.24 | 13 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковская 1-я | 08.04.24-12.04.24 | 37 | 37 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковская 2-я | 08.04.24-12.04.24 | 31 | 33 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковская 3-я | 08.04.24-12.04.24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковский 1-й пр. | 15.04.24-19.04.24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковский 2-й пр. | 15.04.24-19.04.24 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Бурковский 3-й пр. | 15.04.24-19.04.24 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Вагжанова | 15.04.24-19.04.24 | 59 | 63 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Вишневый переулок | 15.04.24-19.04.24 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Волжская | 15.04.24-19.04.24 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Волжский проезд | 22.04.24-30.04.24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Володарского | 22.04.24-30.04.24 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Восточная | 22.04.24-30.04.24 | 49 | 47 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Герцена | 22.04.24-30.04.24 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Гоголя | 22.04.24-30.04.24 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Гоголя пер. | 22.04.24-30.04.24 | 45 | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Горная | 22.04.24-30.04.24 | 37 | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
МАЙ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ | 20.05.24-24.05.24 | 22 | 23 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Дачная | 20.05.24-24.05.24 | 31 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Демократическая | 20.05.24-24.05.24 | 35 | 36 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Достоевского | 20.05.24-24.05.24 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Железнодорожная | 20.05.24-24.05.24 | 26 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Железнодорожный 1-й пр. | 20.05.24-24.05.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Железнодорожный 3-й пр. | 20.05.24-24.05.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Железнодорожный 4-й пр. | 20.05.24-24.05.24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Желябова | 20.05.24-24.05.24 | 52 | 54 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Желябова проезд | 20.05.24-24.05.24 | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Заводская 1-я | 20.05.24-24.05.24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Заводская | 20.05.24-24.05.24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Загородная | 20.05.24-24.05.24 | 27 | 27 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Западная | 20.05.24-24.05.24 | 14 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Звиргздыня | 20.05.24-24.05.24 | 65 | 67 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, И.Топорикова | 20.05.24-24.05.24 | 22 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Ильинское шоссе | 27.05.24-31.05.24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Инженерная | 27.05.24-31.05.24 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Интернациональная | 27.05.24-31.05.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Интернациональный пр. | 27.05.24-31.05.24 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, К.Либкнехта | 27.05.24-31.05.24 | 83 | 79 | 10.01 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, К.Маркса | 27.05.24-31.05.24 | 43 | 41 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Калинина | 27.05.24-31.05.24 | 50 | 49 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
ИЮНЬ
Кимры, Ударная | 03.06.24-07.06-24 | 27 | 28 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Ульяновская | 03.06.24-07.06-24 | 36 | 37 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Ульяновский пр. | 03.06.24-07.06-24 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Урицкого | 03.06.24-07.06-24 | 15 | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Фабричная | 03.06.24-07.06-24 | 38 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Фестивальная | 10.06.24-14.06.24 | 55 | 56 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Фрунзе | 10.06.24-14.06.24 | 30 | 29 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Хабовского | 10.06.24-14.06.24 | 40 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Хлебный пер. | 10.06.24-14.06.24 | 9 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Цветочный переулок | 10.06.24-14.06.24 | 24 | 14 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Целинная | 17.06.24-21.06.24 | 49 | 49 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Целинный пр. | 17.06.24-21.06.24 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Чайковского | 17.06.24-21.06.24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Черниговский пер. | 17.06.24-21.06.24 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Чернышевский переулок | 17.06.24-21.06.24 | 24 | 24 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Чернышевский проезд | 24.06.24-28.06.24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Чехова | 24.06.24-28.06.24 | 23 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Чичерина | 24.06.24-28.06.24 | 27 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Шевченко | 24.06.24-28.06.24 | 69 | 72 | 11.01 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Школьная | 24.06.24-28.06.24 | 44 | 45 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Школьный пер. | 24.06.24-28.06.24 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Ясеневая | 24.06.24-28.06.24 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с