## Кимрский район на 2022 год
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в жилых домах Кимрского района на 2022 год.
Адрес | №№ Дома (квартиры) | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке:\ |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[7 empty] | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
ИЮЛЬ
Кучино, Молодежная, д.2 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 34 | Уютный город
Кучино, Молодежная, д.4 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 26 | Уютный город
Кучино, Центральная, д.22 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 28 | Уютный город
Кучино, Центральная, д.24 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 28 | Уютный город
Кучино, Центральная, д.26 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 28 | Уютный город
Кучино, Центральная, д.28 |  | с 01.07.22 по 08.07.22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 29 | Уютный город
Малое Василёво, Комсомольская, д.1 |  | с 11.07.22 по 15.07.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 124 | ДЭЗ
Малое Василёво, Комсомольская, д.1а |  | с 11.07.22 по 15.07.22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 56 | ДЭЗ
Малое Василёво, Комсомольская, д.1б |  | с 11.07.22 по 15.07.22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 360 | ДЭЗ
Малое Василёво, Мира, д.1 |  | с 11.07.22 по 15.07.22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 123 | 157 | ВЖКУ
Малое Василёво, Центральная, д.1 |  | с 25.07.22 по 29.07.22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 122 | ДЭЗ
Малое Василёво, Центральная, д.2 |  | с 25.07.22 по 29.07.22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | 123 | 145 | ВЖКУ
Малое Василёво, Центральная, д.2а |  | с 25.07.22 по 29.07.22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 | 118 | ВЖКУ
Малое Василёво, Центральная, д.3 |  | с 25.07.22 по 29.07.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 53.4 | ДЭЗ
ИТОГО: |  |  | 169 | 168 | 0 | 0 | 33 | 0 | 482 | 482 | 1308.4
АВГУСТ
Приволжский, Школьная, д.10 |  | с 01.08.22 по 05.08.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 61 | 97 | ВЖКУ
Приволжский, Школьная, д.12 |  | с 01.08.22 по 05.08.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 61 | 97 | ВЖКУ
Приволжский, Школьная, д.6 |  | с 01.08.22 по 05.08.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 | 44 | ВЖКУ
Приволжский, Школьная, д.8 |  | с 01.08.22 по 05.08.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 | 44 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.1 |  | с 15.08.22 по 19.08.22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 117 | 40 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.2 |  | с 15.08.22 по 19.08.22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 117 | 40 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.3 |  | с 15.08.22 по 19.08.22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 120 | 44 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.4 |  | с 15.08.22 по 19.08.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.5 |  | с 22.08.22 по 31.08.22 | 36 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.6 |  | с 22.08.22 по 31.08.22 | 41 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 | 41 | 273 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.7 |  | с 22.08.22 по 31.08.22 | 17 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | ВЖКУ
Титово, Центральная, д.8 |  | с 22.08.22 по 31.08.22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 50 | 129 | ВЖКУ
ИТОГО: |  |  | 211 | 210 | 0 | 0 | 60 | 2 | 623 | 623 | 1220
СЕНТЯБРЬ
Белый Городок, Главная, д.1 |  | с 19.09.22 по 23.09.22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 92 | ВЖКУ
Белый Городок, Главная, д.10 |  | с 19.09.22 по 23.09.22 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 125 | ВЖКУ
Белый Городок, Главная, д.13 |  | с 19.09.22 по 23.09.22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 50 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.2 |  | с 19.09.22 по 23.09.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.5 | 21.5 | 66.5 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.22 |  | с 26.09.22 по 30.09.22 | 39 | 39 | 1 | 0 | 10 | 0 | 53 | 53 | 191 | ДЭЗ
Белый Городок, Лесная, д.18 |  | с 26.09.22 по 30.09.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 102 | ВЖКУ
Белый Городок, Лесная, д.6 |  | с 26.09.22 по 30.09.22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 65 | 63 | ВЖКУ
Белый Городок, Южный проезд, д.5 |  | с 01.09.22 по 09.09.22 | 84 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 364 | ВЖКУ
Ильинское, Мира, д.11 |  | с 12.09.22 по 16.09.22 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 79 | 79 | 145 | Уютный город
ИТОГО: |  |  | 201 | 198 | 1 | 8 | 41 | 0 | 307.5 | 307.5 | 1198.5
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО НА ГОД: |  |  | 581 | 576 | 1 | 8 | 134 | 2 | 1412.5 | 1412.5 | 3726.9