## Кимрский ран 2022 краны и метры
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в жилых домах Кимрского района на 2022 год.
Адрес | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка и востановление работоспособности запорной арматуры при диаметре |  |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке:\ |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[6 empty] | d до 25 мм. | d 25-40 мм. | d 50 мм | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
ОКТЯБРЬ
Белый Городок, Главная, д.18 | с 03.10.22 по 14.10.22 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 713 | ВЖКУ
Белый Городок, Главная, д.20 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 109 | ВЖКУ
Белый Городок, Главная, д.3 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 15.5 | 63.5 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.4 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 89 | ВЖКУ
Белый Городок, Главная, д.6 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 31 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.7 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 66 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.8 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 16 | ДЭЗ
Белый Городок, Главная, д.9 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 13.5 | 72.5 | ДЭЗ
Белый Городок, Лесная, д.10 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 73 | ДЭЗ
Белый Городок, Лесная, д.13 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 47 | 84 | ДЭЗ
ИТОГО: |  | 189 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 267 | 267 | 1317
НОЯБРЬ
Белый Городок, Лесная, д.19 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36 | 62 | ВЖКУ
Белый Городок, Лесная, д.9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 67 | ВЖКУ
Белый Городок, Парковая, д.11 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 12 | ДЭЗ
Белый Городок, Парковая, д.3 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 40 | 49 | ВЖКУ
Белый Городок, Парковая, д.5 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 24 | ДЭЗ
Белый Городок, Парковая, д.7 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | ДЭЗ
Белый Городок, Парковая, д.9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 15.5 | 24.5 | ДЭЗ
Белый Городок, Школьная, д.16 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 62 | ВЖКУ
Белый Городок, Школьная, д.18 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 57 | ДЭЗ
Белый Городок, Школьная, д.20 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 84 | ДЭЗ
Белый Городок, Школьная, д.3 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | 62 | НФУ
Белый Городок, Школьная, д.9 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 53 | ДЭЗ
Ильинское, Центральная, д.7 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 78 | ВЖКУ
Ильинское, Центральная, д.7/1 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | ВЖКУ
Приволжский, Лесная, д.19 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 75 | ВЖКУ
Приволжский, Лесная, д.5 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 28 | ВЖКУ
Приволжский, Лесная, д.7 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 28 | ВЖКУ
Приволжский, Лесная, д.9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | ВЖКУ
Приволжский, Школьная, д.4 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118 | ВЖКУ
ИТОГО: |  | 205 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 475.5 | 475.5 | 1297.5
ДЕКАБРЬ
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО НА ГОД: |  | 394 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 742.5 | 742.5 | 2614.5

## Город 2022 краны и метры
ГРАФИК
технического обслуживания ВДГО и ВКГО
в жилых домах г. Кимры на 2022 год.
Адрес | №№ Дома (квартиры) | Дата проведения ТО ВДГО и ВКГО |  | Кол-во абонентов | Кол-во ПГ | Кол-во ВПГ | Кол-во АОГВ | Проверка и востановление работоспособности запорной арматуры при диаметре |  |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств ( приборный метод, обмыливание )внутренний газопровод и технологические устройства на нем при количестве приборов на одном стояке: |  | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание):фасадный газопровод | Техническое обслуживание фасадного газопровода | Техническое обслуживание внутридомового газопровода, | Ведомственная принадлежность
[8 empty] | d до 25 мм. | d 25-40 мм. | d 50 мм | до 5 | от 6 до 10 | метры | метры | п/метры
ОКТЯБРЬ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.32 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 127 | 121 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 800 | КДЕЗ
Кимры, Кириллова, д.1 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 94.4 | ДЕЗ УК
Кимры, Кириллова, д.15 | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 99 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 607 | КДЕЗ
Кимры, Кириллова, д.19 | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 8, 9 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 70 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 300 | КДЕЗ
Кимры, Колхозная, д.9 | 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 40 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.16 | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 76, 8, 9 | с 03.10.22 по 07.10.22 | 76 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 350 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.18 | 1, 10, 100, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 100 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 196 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.18а | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 8, 9 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 73 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 376 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.2\5 | 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 8, 9 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 58 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 330 | 330 | 185 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.20 | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 80 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318 | КДЕЗ
Кимры, Коммунистическая, д.22 | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 96 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 96 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 435 | КДЕЗ
Кимры, Мира, д.2 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 | с 10.10.22 по 14.10.22 | 40 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 35 | 168 | КДЕЗ
Кимры, Мира, д.20 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38.4 | 38.4 | 260 | КДЕЗ
Кимры, Мира, д.8 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 7, 8, 9 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 60 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51.5 | 51.5 | 213 | КДЕЗ
Кимры, Мира, д.8а | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 5, 6, 7, 8 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 27 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 111 | 81.8 | ДЕЗ УК
Кимры, П.Лумумбы, д.18 | 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 55 | 50 | НФУ
Кимры, Песочная, д.2 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 13, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 143 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 696 | КДЕЗ
Кимры, Песочная, д.3 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 | с 17.10.22 по 21.10.22 | 108 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 45 | 470 | КДЕЗ
Кимры, Песочная, д.5 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 108 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 86 | 86 | 600 | КДЕЗ
Кимры, Песочная, д.7А | 1, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 108 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.5 | 94.5 | 935 | КДЕЗ
Кимры, Радищева, д.3 | 1, 11, 3, 7, 8 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 59 | НФУ с ВДГО
Кимры, Урицкого, д.36 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 9 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 76 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 61.77 | 61.77 | 390 | КДЕЗ
Кимры, Урицкого, д.44 | 10, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 93, 94, 96 | с 24.10.22 по 31.10.22 | 96 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86.4 | 86.4 | 520 | КДЕЗ
Кимры, Троицкая | 100, 102, 104, 106, 107, 108, 113/33, 114, 19, 31, 33, 57, 58б, 62, 63, 67/23, 68, 70, 70а, 72/21, 74/28, 76, 78, 78а, 81/2, 82/28, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93/24, 94, 96/21, 98 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 49 | 50 | 9 | 47 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ч/с
Кимры, Транспортный 3-й пер. | 4, 4а, 6, 8 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 5 | 6 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Транспортный 2-й пер. | 2а, 5, 5а, 5б, 6, 7 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Транспортный 1-й пер. | 10, 3, 6, 9 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Транспортная | 10, 12, 13, 14, 15а, 9 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Рабочий пер. | 16, 3, 6, 8/24 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Пушкинский пер. | 1/8, 13, 2/6, 3, 4, 5, 7, 9/5 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Пушкина | 102, 12/2, 14, 22а, 24второй, 24первый, 25а, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 31а, 32, 33, 35а, 37/10, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 46, 48а, 50, 52, 54, 56/8, 64, 66, 69, 71, 71а, 73, 75а, 90а, 92а, 94, 94а, 96, 98 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 57 | 62 | 7 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с | напечатано
Кимры, Пугачева пр | 30, 3а | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Пугачёва | 11а, 14а, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 30а, 33, 33а, 35, 36, 38/53, 42а, 44, 49/2 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 20 | 20 | 2 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Молодёжная | 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 9 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 23 | 23 | 7 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Мичурина | 11, 12, 14, 15/113, 17/94, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 29, 2а, 30/84, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45/67, 47/86, 49, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 7, 71, 73, 9 | с 03.10.22 по 14.10.22 |  | 50 | 50 | 3 | 49 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Мирная | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 29 | 29 | 4 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Мира | 13Б, 21, 22, 24, 26, 27А, 28, 29, 30, 38, 40, 42А, 44, 44А, 46 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 19 | 20 | 5 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Мельничная | 11/16, 12, 13а, 15, 16а/1, 20/11, 23/91, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3/10, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 4/12, 40, 42, 5а, 6а | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 26 | 28 | 1 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Маяковского | 10, 12, 13, 15, 16/60, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21/37, 21а, 22/67, 23/44, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 2Б, 3, 30, 31, 32, 32а, 33/35, 33в, 35/54, 37, 38, 39/55, 4, 40, 40а, 41/48, 42, 42а, 43, 44, 44б, 45/1, 46/52, 46а, 47, 49/1, 5, 52, 54, 56, 6, 60, 7/75, 7а, 8 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 59 | 60 | 7 | 59 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, М.Тюриной | 1, 10, 14/17, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 9/19 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 27 | 28 | 4 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, М.Садовая | 10, 12, 13а, 14, 16, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 6, 8 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 24 | 25 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, М.Горького | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16/2, 19, 19а, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28/1, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 39, 4, 41, 42, 47а, 48, 50, 51, 53, 54/2, 58, 59, 5а, 63а, 66, 67, 68, 69, 7/18, 8/19 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 53 | 56 | 13 | 53 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Луговая | 13, 15, 17/16, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 3, 30, 32/24, 35, 4, 5а, 6, 8/12, 9/13 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 22 | 25 | 1 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Линия 1-я | 17, 21, 25 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Лесной проезд | 3, 4, 5, 7, 9 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
Кимры, Кирова | 105, 106, 12/13, 42, 46, 49/11, 51, 51а, 56, 58а, 66а, 68, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 84а, 86/15, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94/8, 95/5, 96, 97/6 | с 17.10.22 по 31.10.22 |  | 38 | 38 | 7 | 38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ч/с
ИТОГО: |  |  |  | 1969 | 1985 | 80 | 531 | 1168 | 0 | 0 | 228 | 32 | 1057.57 | 1057.57 | 8362.2
НОЯБРЬ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.26 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 119 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 620 | КДЕЗ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.28 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 118 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 588 | КДЕЗ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.30 | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 38 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 142 | КДЕЗ
Кимры, 50 лет ВЛКСМ, д.65 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 70 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 355 | КДЕЗ
Кимры, Берёзовая, д.13 | 1, 10, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 31 | 90 | КДЕЗ
Кимры, Берёзовая, д.15 | 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 43 | 130 | КДЕЗ
Кимры, Берёзовая, д.19 | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 54 | 78 | КДЕЗ
Кимры, Берёзовая, д.2 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 27 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | КДЕЗ
Кимры, Берёзовая, д.4 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 | 54 | 238 | КДЕЗ
Кимры, Володарского, д.105 | 1, 2, 3, 4 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 32 | НФУ с ВДГО
Кимры, Володарского, д.32 | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 55 | 81 | КДЕЗ
Кимры, Володарского, д.36 | 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | БЕЗ СТАТУСА
Кимры, Володарского, д.55 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 47 | 270 | КДЕЗ
Кимры, Володарского, д.57 | 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 01.11.22 по 11.11.22 | 100 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | 73 | 680 | КДЕЗ
Кимры, Дзержинского, д.22 | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 105 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56 | 56 | 845 | КДЕЗ
Кимры, Дзержинского, д.24 | 1, 10, 11, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 30 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | ВЖКУ
Кимры, Дзержинского, д.3 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 33, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 9 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 88 | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 445 | КДЕЗ
Кимры, Желябова, д.1 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 9 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 80 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 169 | 169 | 690 | КДЕЗ
Кимры, Звиргздыня, д.55 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 90 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 540 | КДЕЗ
Кимры, Звиргздыня, д.60 | 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 7, 8, 9 | с 14.11.22 по 18.11.22 | 60 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | 83 | 411 | КДЕЗ
Кимры, Ильинское шоссе, д.21а | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 5, 6, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 40 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178 | КДЕЗ
Кимры, Ильинское шоссе, д.23 | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | КДЕЗ
Кимры, Ильинское шоссе, д.25 | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | КДЕЗ
Кимры, К.Маркса, д.54 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 76 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58 | 58 | 380 | КДЕЗ
Кимры, К.Маркса, д.7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 58 | 36 | КДЕЗ
Кимры, Ленина, д.98/1 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 4, 5, 6, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 35 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 166 | 166 | 344 | ВЖКУ
Кимры, Лоткова, д.4 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 | 67 | 301 | КДЕЗ
Кимры, Лоткова, д.5 | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 75 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106 | 106 | 521 | КДЕЗ
Кимры, Лоткова, д.6 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 | 49 | 423 | ЖСК-12
Кимры, Лоткова, д.7 | 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 70 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 331 | КДЕЗ
Кимры, Лоткова, д.8 | 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 100 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 98 | 98 | 338 | ВЖКУ
Кимры, Шевченко, д.7а | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.5 | 56.5 | 22.5 | КДЕЗ
Кимры, Шевченко, д.99/12 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 57 | 188 | КДЕЗ
Кимры, Шевченко, д.99б | 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34.1 | 34.1 | 130.4 | ТСЖ Феникс
Кимры, Шевченко, д.99в | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 12 | 15 | 11 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 162 | КДЕЗ
Кимры, Школьная, д.53 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 42 | 174 | Уютный город
Кимры, Школьная, д.55 | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 8, 9 | с 21.11.22 по 30.11.22 | 68 | 67 | 66 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 | 65 | 322 | КДЕЗ
ИТОГО: |  |  |  | 1651 | 1605 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 9 | 1570.6 | 1570.6 | 10601.9
ДЕКАБРЬ
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО НА ГОД: |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!